## Slide 1: Eliaden 2022 Lansering av NEK400:2022
Direktorat for samfunssikkerhet og beredskap ved
Kjetil Solberg og Eirik Haugen

## Slide 2: Agenda
Om direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Oversikt – forskrifter og normer
Overgangsordning NEK400:2022
Aktuelle problemstillinger – grønt skifte

## Slide 3: DSBs viktigste oppgave er å forebygge ulykker og kriser i samfunnet.
Foto: Colourbox
Notes: Norge er et trygt land å bo i, men ikke hele tiden.
Både store og små ulykker og kriser kan skje.
DSB er en pådriver for at alle – først og fremst ansvarlige myndigheter, men også næringsliv, organisasjoner og befolkningen – samarbeider godt. Vår visjon er: Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar.

## Slide 4: Oversikt over risiko og sårbarheter i samfunnet
Foto: Colourbox
Notes: Effektiv forebygging og beredskap/håndtering, forutsetter at vi har god oversikt over og forstår samfunnets risiko og sårbarhet. Ikke bare hver for seg, men helheten.
Vi er spesielt opptatt av det som kan treffe flere deler av samfunnet samtidig, og dermed bli både uoversiktlig og krevende for alle som blir berørt. Som for eksempel et dataangrep eller strømbrudd – som rammer alle som er avhengig av kommunikasjon eller elektrisitet. Alle, altså.
Eller en pandemi. I våre analyser av hendelser som kan ramme Norge hardt og brutalt, har vi i flere år trukket fram pandemi som den hendelsen med størst risiko.
INTERN KOMMENTAR: Nevn gjerne et eksempel fra ditt fagområde (for eksempel en risiko/sårbarhet dere følger ekstra godt med på).

## Slide 5
Pådriver for godt samarbeid
Notes: DSB – jobber med å forebygge ulykker og kriser – og med å sikre god beredskap og håndtering når fæle ting skjer.
Det er det mange som gjør innenfor sine ansvarsområder. Men det vi gjør i tillegg, som skiller oss fra andre direktorater, er at vi er en pådriver for at vi alle samarbeider godt for at Norge skal være så trygt og robust som mulig.
En ulykke eller krise rammer ofte flere sektorer og aktører. Konsekvensene kan være vanskelig å overskue hvis man står alene. Derfor er det viktig å jobbe helhetlig med forebygging og beredskap.
DSB har en samordningsrolle innen samfunnssikkerhet. Vi skal rett og slett bidra til at relevante aktører deler informasjon og får et felles bilde av situasjonen – og dermed et best mulig grunnlag for å ha beredskap for, og håndtere det, som måtte komme.

## Slide 6
Brann- og elsikkerhet
Industri- og næringslivssikkerhet
Farlige stoffer og transport av farlig gods
Produkt- og forbrukersikkerhet
Nød- og beredskapskommunikasjon (Nødnett)
Sivilforsvaret
Internasjonalt samarbeid
Samordning
Notes: Våre ansvarsområder
Som dere skjønner har DSB mange ansvarsområder og oppgaver, men i grunn handler alle om at DSB skal bidra til å skape et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar. Samtidig må vi godta å leve med en viss risiko. Det er også viktig å få fram.
Intern kommentar: Her kan det passe fint å sette ditt fagområde og det du skal snakke mer om inn i en større sammenheng.

## Slide 7
Iverksetter politikk
Utvikler regelverk
Veileder
Informerer
Fører tilsyn
Saksbehandler
Notes: Vi har et sett av virkemidler for å oppnå økt samfunnssikkerhet – blant annet disse

## Slide 8: Lover og normer
El-tilsynsloven
Relevante forskrifter
  FEK
  FEL
  FSE
  FEF
Lov
Forskrift
Normer og standarder
Guider og veiledninger
Veiledning til forskrift
Notes: Vi har eltilsynsloven med underliggende forskrifter. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr som regulerer krav til kvalifikasjoner og elektroforetak herunder registreringsplikt i vårt register.
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som igjen peker på NEK 400 som metode for å oppfylle sikerhetskravene i kapittel 5 I FEL. Så har vi Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg som dere alle kjenner med krav om årlig FSE kurs. Og vi har Forskrift om elektriske forsyningsanlegg.

## Slide 9: NEK400 og forskrift
El-tilsynsloven
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)
Veiledning til FEL
NEK 400
Må følges
Kan følges
Iht. veiledningen til FEL §10 oppfylles sikkerhetskravene i FEL kap V dersom anlegget er utført i samsvar med siste utgave av NEK400

## Slide 10: Overgangsordning NEK400:2022
Overgangsregler:
  NEK 400:2022 er gjeldende norm for prosjektering og utførelse fra og med 1. juli 2022.
  NEK 400:2018 kan også benyttes for prosjektering ut 2022.
  Installasjoner prosjektert i henhold til NEK 400:2018 må utføres og ferdigstilles innen utgangen av 2023.
Søknad om dispensasjon

## Slide 11: Utfordringer – grønt skifte
Bilde fra https://www.sintef.no/projectweb/cineldi/about/
Notes: Solceller
Mikronett
Energilagring / Batterier
Elbillading
(bilde fra cineldi-presentasjon)

## Slide 12: Mikronett

## Slide 13: Solceller
Notes: Brann og slukking

## Slide 14: Solceller
FEK §6
FEK – forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr
Notes: Arbeid på solceller

## Slide 15: Energilagring / batterier
Notes: Ladevettreglene
Batterisystem i bolig
Batterisikkerhetsforum
Batteriforordning

## Slide 16: Elbillading schuko
FEL §16: Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk.
FEL §9: Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom.
FEL – forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

## Slide 17: Risiko ved lading
Skjøteledning
Adapter
Notes: Skjøteledning, adaptere og overganger

## Slide 18: Elbillading – 3 fase IT
Delta Stjerne
Notes: Skal gjøres i henhold til produsentens monteringsanvisning. Norge var ikke med I standardiserings arbeidet så IT er utelatt og det finnes biler som ikke kan lades på 3 fase IT. Merking av tilkoblingspunktet er ikke en løsning på sikkerhets problem. Når plugges passer må det være trygt å koble til. På en privat lader er det heller ikke en løsning at lading begrenses til en bil med en eller annen form for låsemekanisme. Elektrisk installasjion har en levetid på 30-40 år. Da vil bilen byttes og det elektriske anlegget vil I mange tilfeller få ny eier. Løsningen er at produsenten av ladeboksen håndterer en eventuell skjevlast og at de bilene som ikke skal ha 3 fase på IT ikke får det.

## Slide 19: Overstrømsvern og DC feilstrøm
Notes: Vi får spørsmål om dette. Hvert uttak skal være individuelt beskyttet i henhold til NEK EN 61851-1 mot overstrøm. Lastballansering er ikke en beskyttelse mot overstrøm. Men igjen. Er produktet bygget etter norm og satt i markedet med CE merke og samsvarserklæring så er det det som gjeller. Men som bransje er dere pliktige til å velge gode produkter i installasjonen og dere er pliktige til å ha kompetanse på de produktene dere bruker. De av dere som går tilsyn eller elkontroll må gjøre det samme. Også har vi bransje som gjør tester og vi gjør oss erfaringer som skal gi oss den kompetansen som gjør at riktige produkter blir valgt. Erfaring med produkter som ikke holder det de lover rapporteres til oss Farligeprodukter.no

## Slide 20: Sammen er vi forberedt!
Foto: Johner
Notes: Samfunnssikkerhet angår oss alle – og det er sammen vi er forberedt