## Nødstrøm
|  | NK TS 600 - eksempel på risikovurdering |  |  | Nødstrømsanlegg
| Driftsavbrudd nødstrømsforsyning |  | Før barrierer |  |  | Barrierer |  | Etter barrierer
Nr | Anleggsdel/Uønsket hendelse | Hendelsesbeskrivelse/årsak | S | K | Risiko | Anlegg | Driftrutiner | S | K | Risiko | Merknad sannsynlighet | Merknad konsekvens
| Forsyning fra hovedfordeling til UPS | Kortslutning ,jordslutning til forsyning til UPS | 2 | 4 | 8 | Jord- og kortslutningssikker forlegning | Overvåkning og regelmessige kontroller av anleggene (Årlig) | 1 | 4 | 4
| Avgang fra UPS til fordeling til nødstrøm |  |  |  | 0
| UPS | Utgangspunkt er i normaltilstand: Havari av UPS, alarm til VTS, sikkerhetsutstyr som er tilknyttet den aktuelle UPS er nå ute av drift, Forutsatt at det er automatisk bypass i tavle. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| UPS | Utgangspunkt er i normaltilstand: Havari av UPS, alarm til VTS, sikkerhetsutstyr som er tilknyttet den aktuelle UPS er nå ute av drift, manuell bypass i tavle. Entreprenør må rykke ut og manuelt slå over bypass |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| UPS | Redusert kapasistet UPS ved flere sammenhengende strømutfall. F.eks ved dårlig vær. |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| UPS | Svikt i battericeller, eller manglende tid til oppladning etter utfall |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Forsyning fra nødstrømsfordeling til utstyr (SSA) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Forsyning fra nødstrømsforsyning til objekt for stenging av tunnel |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Forsyning fra nødstrømsforsyning til objekt |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Forsyning fra SSA til enkeltobjekt |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## Automasjon
|  | NK TS 600 - eksempel på risikovurdering | Automasjonsanlegg
Automasjon
Styring, regulering og overvåkningsanlegg
| Driftsavbrudd nødstrømsforsyning |  | Før barrierer |  |  | Barrierer |  | Etter barrierer
Nr | Anleggsdel/Uønsket hendelse | Hendelsesbeskrivelse/årsak | S | K | Risiko | Anlegg | Driftrutiner | S | K | Risiko | Merknad sannsynlighet | Merknad konsekvens
| Rødt stoppblinksignal (N500-4.3.2) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Avbrudd i strømforsyning | Feil bruk, Kortslutning, utkobling eller kabelbrudd | 3 | 4 | 12 | Strømforsyning tilknyttes nødstrømsforsyning. Brannsikker forsyning | Overvåkning og regelmessige kontroller av anleggene (Årlig) | 1 | 4 | 4
| Nettverksbrudd | Brudd på nettverk, kabelbrudd, konnektorer, feil bruk, støy, komponentfeil | 4 | 4 | 16 | Redundante nettverk, kompetansekrav. Plasseres to stoppblinksignal, en på hver side av veibanen i hver tunnelportal. | Overvåkning (VTS) og regelmessige kontroller av anleggene (Årlig), daglige driftsrutiner | 1 | 4 | 4
Stamnett
Subnett
| Fjernstyrte bommer for stenging (N500-4.3.2) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Rømningslys (N500) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Nødstasjon/Nødtelefon (N500) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Serviceskilt |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Nødutgangsskilt |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Radio- og kringkastingsanlegg |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Nødnett
Nødstyrepanel
| Overvåking |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## Akseptkriterier
Risikomatrise akseptkriterier (eksempler)
Sannsynlighet
Konsekvens |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
NR | Betegnelse | Konsekvenser | Usannsynlig - Ingen kjente tilfeller | Lite sannsynlig - Kjenner tilfeller | Mindre sannsynlig - Flere enkelttilfeller | Sannsynlig - periodevis lengre varighet | Svært sannsynlig - Kontinuerlig
5 | Svært alvorlig | Selvredning ikke mulig, personer har ikke mulighet til å orientere seg i tunnel, . Tilfeller av alvorlig skade og en eller flere døde. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | Alvorlig | Mulighet til selvredning er sterkt redusert, personer har liten mulighet til å orientere seg i tunnel. Enkelttilfeller av alvorlig skade og mulig død. | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | Betydelig | Flere enkelttilfeller av mindre alvorlige skadde. Enkeltstående klager. Brudd på regler og prosedyrer det må etableres tilleggstiltak | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | Mindre alvorlig |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | Ubetydelig | Ingen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1-4
5-9
10-25